## Slide 1: Optimiranje strategije smanjivanja ranjivosti kritične infrastrukture modeliranjem
Energetska sigurnost i kritične infrastrukture – 2. okrugli stol, 29. listopad 2008.
Zdenko Šimić i Vladimir Mikuličić
Fakultet elektrotehnike i računarstva – Zagreb

## Slide 2: Optimiranje infrastrukture
Verificiranje rezultata modeliranja
  pregled stručnjaka i simuliranje
Uvažavanje složenosti posljedica
  populacija, poslovni subjekti i međuovisnost
Identificiranje optimalnih lokacija i resursa
  Uvažavanje ograničenosti resursa i maksimiziranje rezultat (umreženi pristup; 80% sredstava na 20% najvažnijih segmenata)

## Slide 3: Modeliranje kritične infrastrukture
Primjena teorije kompleksnih mreža
  gustoća, kapacitet, struktura, međuovisnost, cijena
Analiza rizika uslijed kvarova i napada
  topologija mreže,
  stabla kvara za inicijatore i dijelove sustava te
  stabla događaja za identificiranje scenarija
Definiranje strategije na osnovi
  rizika i cijene pojedinih mjera

## Slide 4: Analiza rizika/ranjivosti
Deterministička
  Prednost kod analize posljedica izoliranog događaja
Probabilistička
  Prednost kod analize ukupnog rizika složenih redundantnih sustava
Kombinirani pristup pokazuje dobre rezultata kod analize složenih tehnoloških sustava

## Slide 5: Model infrastrukture - pristup

## Slide 6: Stabla događaja
. . .
Notes: Inicijatori:
Prekid napajanja goriva.
Uništavanje posebno važnih transformatora u prijenosnom sustavu.
Poremećaj u radu komunikacije SCADA-e ili softwearski problemi u radu.
Prekid značajne dalekovodne veze.

## Slide 7: Stabla kvara

## Slide 8: Tipične mreže
Notes: -oko centara obilaska mreže: pravokutnik je minimalni, a romb maksimalni radijus
-oko centara povezanosti

## Slide 9: Mreža - EES

## Slide 10: EES RH
Preko 200 čvorišta i veza
Poisson: sred.=2.75; er.2=0.037 Ekspon.: f(g)=0.398-1.9; er.2=0.029
Notes: -oko centara obilaska mreže: pravokutnik je minimalni, a romb maksimalni radijus
-oko centara povezanosti

## Slide 11: EES RH
Preko 200 čvorišta i veza
Poisson: sred.=2.75; er.2=0.037 Ekspon.: f(g)=0.398·g-1.9; er.2=0.029
Notes: -oko centara obilaska mreže: pravokutnik je minimalni, a romb maksimalni radijus
-oko centara povezanosti

## Slide 12: EES RH
Preko 200 čvorišta i veza
Poisson: sred.=2.75; er.2=0.037 Ekspon.: f(g)=0.398·g-1.9; er.2=0.029
Notes: -oko centara obilaska mreže: pravokutnik je minimalni, a romb maksimalni radijus
-oko centara povezanosti

## Slide 13: EES RH
Preko 200 čvorišta i veza
Notes: -oko centara obilaska mreže: pravokutnik je minimalni, a romb maksimalni radijus
-oko centara povezanosti

## Slide 14: Posljedice i cijena
Za svako čvorište u mreži može se definirati posljedice i cijenu njihova smanjivanja
  Broj stradalih
  Psihološki strah
  Kapitalni gubici
  Ekonomski gubici
  Ostali gubici
  UKUPNI GUBICI
0< Ranjivost ≤1
0< x ≤ cijena za potpuno uklanjanje ranjivosti
X – odabrano ulaganje za smanjivanje ranjivosti
Tri modela:
  Ranjivost(x) = 1-x
  Ranjivost(x) = 1/xp , p>1
  Ranjivost(x) = e-Ax , A -konstanta

## Slide 15: Pristup smanjivanju ranjivosti/rizika
Manualno
  Ekspertne ili političke odluke
Rangiranjem
  Prema najgorem slučaju
Optimalno
  Matematički minimum ukupnih ili odabranih šteta
Proporcionalno
  Rapodjela resursa za umanjivanje svih prijetnji

## Slide 16: Zaključno
Pouzdanost i stabilnost sustava
  Prijenos
  Proizvodnja
Gorivo
Vanjske prijetnje
  Vandalizam, terorizam
  Telekomunikacija i računala (ICT), SCADA

## Slide 17: Slučajna mreža
Erdos-Renyi mreža (100 čv. i 579 veza)
Poisson: sred.=11.59; e2=0.005 Ekspon.: f(g)=0.13·g-2; e2=0.015
Notes: -oko centara obilaska mreže: pravokutnik je minimalni, a romb maksimalni radijus
-oko centara povezanosti

## Slide 18: Slobodna mreža
delta-m= 6
Poisson: sred.=11.58; e2=0.095 Ekspon.: f(g)=0.27·g-2; e2=0.022
Notes: -oko centara povezanosti
-oko centara obilaska mreže: pravokutnik je minimalni, a romb maksimalni radijus

## Slide 19: Mali svijet
36 (6.2%) veza
Poisson: sred.=11.58; e2=0.147 Ekspon.: f(g)=0.44·g-2; e2=0.0013
Notes: -oko centara obilaska mreže: pravokutnik je minimalni, a romb maksimalni radijus
-oko centara povezanosti